**BCU FAULTY**

**ALARMS**

**BCU MODE**

**POWER**

**SYNCHRO NOT OK**

**CB MODE TEST**

**COM FAIL**

**UP – BAY LOCAL**

**UP – BAY OFF**

**LO – BAY REMOTE**

**LO – BAY BCU**

**LO – BAY LOCAL**

**LO – BAY OFF**

**UP – BAY BCU**

**UP – BAY REMOTE**

**BCU FAULTY**

**ALARMS**

**BCU MODE**

**POWER**

**SYNCHRO NOT OK**

**CB MODE TEST**

**CB CLOSE ORDER**

**COM FAIL**

**134 I/L NOT READY**

**B- MODE REMOTE**

**B- MODE BCU**

**B- MODE LOCAL**

**B- MODE OFF**

**136 I/L NOT READY**

**BCU FAULTY**

**ALARMS**

**BCU MODE**

**POWER**

**SYNCHRO NOT OK**

**CB MODE TEST**

**CB CLOSE ORDER**

**COM FAIL**

**234 I/L NOT READY**

**B- MODE REMOTE**

**B- MODE BCU**

**B- MODE LOCAL**

**B- MODE OFF**

**236 I/L NOT READY**

**BCU FAULTY**

**ALARMS**

**BCU MODE**

**POWER**

**SYNCHRO NOT OK**

**CB MODE TEST**

**CB CLOSE ORDER**

**COM FAIL**

**604 I/L NOT READY**

**B- MODE REMOTE**

**B- MODE BCU**

**B- MODE LOCAL**

**B- MODE OFF**

**606 I/L NOT READY**

**BCU FAULTY**

**ALARMS**

**BCU MODE**

**POWER**

**SYNCHRO NOT OK**

**CB MODE TEST**

**CB CLOSE ORDER**

**COM FAIL**

**204 I/L NOT READY**

**B- MODE REMOTE**

**B- MODE BCU**

**B- MODE LOCAL**

**B- MODE OFF**

**206 I/L NOT READY**

**BCU FAULTY**

**ALARMS**

**BCU MODE**

**POWER**

**SYNCHRO NOT OK**

**CB MODE TEST**

**CB CLOSE ORDER**

**COM FAIL**

**306 I/L NOT READY**

**B- MODE REMOTE**

**B- MODE BCU**

**B- MODE LOCAL**

**B- MODE OFF**

**304 I/L NOT READY**

**BCU FAULTY**

**ALARMS**

**BCU MODE**

**POWER**

**SYNCHRO NOT OK**

**CB MODE TEST**

**COM FAIL**

**504 I/L NOT READY**

**506 I/L NOT READY**

**B- MODE REMOTE**

**B- MODE BCU**

**B- MODE LOCAL**

**B- MODE OFF**

**CB CLOSE ORDER**

**603 I/L NOT READY**

**203 I/L NOT READY**

**303 I/L NOT READY**

**503 I/L NOT READY**

**BCU FAULTY**

**ALARMS**

**BCU MODE**

**POWER**

**CB MODE TEST**

**CB CLOSE ORDER**

**COM FAIL**

**404 I/L NOT READY**

**406 I/L NOT READY**

**B- MODE REMOTE**

**B- MODE BCU**

**B- MODE LOCAL**

**B- MODE OFF**

**BCU FAULTY**

**ALARMS**

**BCU MODE**

**POWER**

**CB MODE TEST**

**CB CLOSE ORDER**

**COM FAIL**

**104 I/L NOT READY**

**106 I/L NOT READY**

**B- MODE REMOTE**

**B- MODE BCU**

**B- MODE LOCAL**

**B- MODE OFF**

**BCU FAULTY**

**ALARMS**

**BCU MODE**

**POWER**

**CB MODE TEST**

**CB CLOSE ORDER**

**COM FAIL**

**704 I/L NOT READY**

**706 I/L NOT READY**

**B- MODE REMOTE**

**B- MODE BCU**

**B- MODE LOCAL**

**B- MODE OFF**